## Eingabe Seite 1
Опросный лист
FLOWSIC600
Ультразвуковой счётчик газа
|  | Language (units) | Russian | [9 empty] | Требует заполнения |  |  | По запросу
[11 empty] | Цвет заливки |  |  |  | Отобразить | Скрыть | 1
Заказчик
Компания
Адрес
|  | Контактное лицо | [7 empty] | Телефон
|  | Эл. почта | [7 empty] | Факс
Дата
|  | Название проекта | [7 empty] | № примечания
|  | Конечный заказчик | [7 empty] | (6) |  |  |  | № запроса
Исход. данные
| (4) | Размер счётчика |  |  |  | (15) |  | Кол-во лучей | [6 empty] | G-класс
|  | Измеряемая среда |  | (42) |  | Газ |  |  | (43) | [5 empty] | Агрессивный
|  |  |  | Конденсат |  |  |  |  | (44) | [5 empty] | Содерж. жидкости
|  | Состав газа |  | 1 | [7 empty] | 2
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 4
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 8
Регулятор давления
|  | Параметры процесса |  |  | Мин. |  |  | Норма | [5 empty] | Макс.
| (38) | Объемный расход (р.у.)
Объемный расход (с.у.)
Скорость газа
| (40) | Температура газа
| (39) | Рабочее давление (избыт.)
Массовый расход
Коэффициент сжимаемости
Плотность (рабочие условия)
Молярная масса
Внешние условия
Морские (агрессивные)
| (61) | Мин. Окруж. температура |  |  |  |  | Макс. Окруж. температура
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте skm@nt-rt.ru Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Стр. 1

## Eingabe Seite 2
Опросный лист
FLOWSIC600
Ультразвуковой счётчик газа
Счетчик
| (4) | Размер счётчика
| (21) | Материал корпуса
Соответ. по давлению
| (18,19) | Тип фланцев
|  | Вн.диам.подсоед.трубы | мм
| (20) | Поверхность фланцев
| (23) | Защит. кожух датчиков
| (26) | Сертификат на материал
| (24) | Мин. расчётная темп. |  | (24) |  |  | Макс. расчётн. темп.
| (25) | Расчетное давление (изб.)
| (29) | Отбор давления
| (28) | Внешняя покраска
|  | Тест на герметичность |  |  |  |  | Тест на герм. давлением
Гидростатич. тест
|  | Тест давлением (изб.) |  |  | Время на испытания
| (22) | Замена датчиков без остановки потока
Блок электроники
| (59) | Ex защита
| (64) | Единицы |  | (60) |  |  | Материал корпуса
| (62) | Передняя панель
Калибровка
| (48) | Тестирующая среда
| (50) | Тест давлением (изб.)
| (49) | Мин. расх. |  |  |  | (49) | Макс. расх.
| (51) | Точки тестирования | [6 empty] | от Qmax
Двунаправленный поток
| (52) | Сертификат
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте skm@nt-rt.ru Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
0 | [7 empty] | Стр. 2

## Eingabe Seite 3
Опросный лист
FLOWSIC600
Ультразвуковой счётчик газа
Конфигурация (вх./вых.)
|  | Вх./Вых. | Конфигурация (вх./вых.)
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
|  | DO0 / AO0 | Импульс |  | Импульс | Статус | Аналоговый |  | Аналоговый | P, T датчики HART |  | Аналоговый
|  | Интерфейс | RS 485 |  | RS 485 | RS 485 | RS 485 |  | RS 485 | RS 485 |  | RS 485
|  | DO1 | Импульс |  | Импульс | Импульс | Импульс |  | Статус | Импульс |  | Импульс
|  | DO2 | Статус |  | Статус | Статус | Статус |  | Статус | Статус |  | Статус
|  | DO3 | Статус |  | RS 485 | Статус | Статус |  | Статус | Статус |  | RS 485
В следующей таблице Вы можете определить назначение выходных сигналов. Для установки выходов I/O конфигурации 1 и 2 смотрите комментарии ниже.
|  | 0 |  | Назначение сигнала |  |  |  |  | Тип сигнала |  | Положение
| (66) | 0
| (72) | 0
| (73) | 0
| (77) | 0
| (80) | 0
Специальные требования
|  | Дата/ Место | [5 empty] | Заказчик
| Опросный лист имеет номера ссылок на заполненные ячейки. В случае заказа, данный опросный лист будет передан вместе с подтверждением о заказе. Номера ссылок ячеек могут быть показаны на листе. | [12 empty] | Показать
Спрятать
2
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте skm@nt-rt.ru Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
0 | [12 empty] | Стр. 3

## Übersicht Gerätespezifikation
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ГАЗА | [6 empty] | Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте skm@nt-rt.ru Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
0 | Код типа
1 | Общие данные |  |  |  | 54 | Блок электроники
2 |  |  |  |  | 56 | Питание / Мощность |  | 12 .. 28,8 V DC |  | < 1W
3 | Тип |  |  |  | 57 | Степень защиты |  | IP 67
4 | Размер счётчика | 0 |  |  | 58 | Кабельные вводы |  | #N/A
5 | Артикул |  |  |  | 59 | Маркировка взрывозащиты |  | #N/A
6 | No. чертежа
7 | Номер заказа
8 |  |  |  |  | 60 | Материал блока электроники (SPU) |  | 0
9 | Корпус счетчика |  |  |  | 61 | Диапазон температуры окр. Среды |  | ...
10 | Внутренний D подсоединяемой трубы |  |  |  | 62 | Передняя панель |  | 0
11 | Общая длина (А) |  |  |  | 63 | Язык дисплея (только для LCD)
12 | Общая высота (В) |  |  |  | 64 | Единицы измерения |  | 0
13 | Вес |  |  |  | 65 | Конфигурация выходов блока электроники
14 | Диапазон объемного расхода (р.у.) |  |  |  | 66 | DO0/AO0 Клеммы 31/32 (0) |  | 0 |  |  | FALSE
15 | Количество измерительных лучей | 0 |  |  | 67 | Конфигурация сигнала |  | 0 |  |  | FALSE
16 | Линейность |  |  |  | 68 | [5 empty] | FALSE
17 | Повторяемость |  |  |  | 69 | [5 empty] | FALSE
18 | Исполнение фланца |  |  |  | 70 | [5 empty] | FALSE
19 | Класс фланца по давлению | #VALUE! |  |  | 71 | [5 empty] | FALSE
20 | Тип уплотнительной поверхности фланца | 0 |  |  | 72 | MOD Клеммы 33/34 (0) |  | 0
21 | Материал корпуса | 0 |  |  | 73 | DO1 Клеммы 51/52 (0) |  | 0
22 | Замена приемопередатчиков под давлением | 0 |  |  | 74 | Вес импульса (пок. измерений)
23 | Материал кожуха приемопередатчиков | 0 |  |  | 75 | Конфигурация сигнала |  | / |  |  | 0
24 | Расчетная температура | ... |  |  | 76 | макс. выход
25 | Расчетное давление (избыточное) | 0 |  |  | 77 | DO2 Клеммы 41/42 (0) |  | 0
26 | Сертификат на материал | 0 |  |  | 78 | Конфигурация сигнала |  | /
27 | Степень защиты | IP 67 |  |  | 79 | макс. выход
28 | Внешнее покрытие/ покраска |  |  |  | 80 | DO3 Клеммы 81/82 (0) |  | 0
29 | Отбор давления на корпусе |  |  |  | 81 | Конфигурация сигнала |  | /
30 | Ультразвуковые приемопередатчики |  |  |  | 82 | макс. выход
31 |  |  |  |  | 83 | Коммуникация
32 | Материал приемопередатчиков |  |  |  | 84 | Интерфейс |  | RS 485
33 |  |  |  |  | 85 | Протокол |  | 0
34 |  |  |  |  | 86
35 | Дополнительная информация: Параметры процесса и условия эксплуатации |  |  |  | 87
36 |  |  |  |  | 88
37 |  | мин. | норм. | макс. | 89
38 | Объемный расход (р.у.) | 0 | 0 | 0 | 90
39 | Давление (избыточное) | 0 | 0 | 0 | 91
40 | Температура | 0 | 0 | 0 | 82
41 |  |  |  |  | 93
42 | Измеряемая среда | 0 |  |  | 94
43 | Агрессивные компоненты | 0 |  |  | 95
44 | Содержание жидкости | 0 |  |  | 96
45 |  |  |  |  | 97
46 | 0 |  |  |  | 98
47 |  |  |  |  | 98
48 | Тестирующая среда | 0 |  |  | 100
49 | Диапазон калибровки | ... |  |  | 101
50 | Калибровка под давлением | 0 |  |  | 102
51 | Точки калибровки | 0 |  |  | 103
52 | Сертификат | 0 |  |  | 104
53 |  |  |  |  | 105
106
Разработано | [8 empty] | Дата
Заказчик / Название проекта | [8 empty] | № Ревизии

## language (hidden)
| English(metric) | English(imperial) | Deutsch | Russian
| Designation of Input box | Designation of Input box | Markierung der Eingabefelder
Метрические | SI | Imperial | SI | Метрические
Опросный лист | Technical Questionnaire | Technical Questionnaire | Spezifikation / Technischer Fragebogen | Опросный лист
Ультразвуковой счётчик газа | Ultrasonic Gas Flow Meter | Ultrasonic Gas Flow Meter | Ultraschallgaszähler | Ультразвуковой счётчик газа
Требует заполнения | Mandatory | Mandatory | Pflichtfeld | Требует заполнения
По запросу | Voluntary | Voluntary | Optional | По запросу
Да | Yes | Yes | Ja | Да
Нет | No | No | Nein | Нет
SICK MAIHAK GmbH ¦ Analyser and Process Instrumentation | SICK MAIHAK GmbH ¦ Analyser and Process Instrumentation | SICK MAIHAK GmbH ¦ Analyser and Process Instrumentation | SICK MAIHAK GmbH ¦ Analysen- und Prozessmesstechnik | SICK MAIHAK GmbH ¦ Analyser and Process Instrumentation
Nimburger Str. 11 ¦ 79276 Reute ¦ Germany ¦ www.sick-maihak.com | Nimburger Str. 11 ¦ 79276 Reute ¦ Germany ¦ www.sick-maihak.com | Nimburger Str. 11 ¦ 79276 Reute ¦ Germany ¦ www.sick-maihak.com | Nimburger Str. 11 ¦ 79276 Reute ¦ Deutschland ¦ www.sick-maihak.de | Nimburger Str. 11 ¦ 79276 Reute ¦ Germany ¦ www.sick-maihak.com
Phone +49 35205 524-645 ¦ Fax +49 35205 524-50 ¦ flow@sick.de | Phone +49 35205 524-645 ¦ Fax +49 35205 524-50 ¦ flow@sick.de | Phone +49 35205 524-645 ¦ Fax +49 35205 524-50 ¦ flow@sick.de | Phone +49 35205 524-645 ¦ Fax +49 35205 524-50 ¦ flow@sick.de | Phone +49 35205 524-645 ¦ Fax +49 35205 524-50 ¦ flow@sick.de
Цвет заливки | Color background | Color background | Farbhintergrund | Цвет заливки
Отобразить | Show | Show | Einblenden | Отобразить
Скрыть | Hide | Hide | Ausblenden | Скрыть
Стр.1 | Page 1 | Page 1 | Seite 1 | Стр.1
Заказчик | Customer data | Customer data | Kundendaten | Заказчик
Компания | Company | Company | Firma | Компания
Адрес | Address | Address | Anschrift | Адрес
Контактное лицо | Name | Name | Name | Контактное лицо
Телефон | Phone | Phone | Telefon | Телефон
Эл. почта | E-Mail | E-Mail | E-Mail | Эл. почта
Факс | Fax | Fax | Fax | Факс
Дата | Date | Date | Datum | Дата
Название проекта | Project | Project | Projekt | Название проекта
Конечный заказчик | Site/Plant/Location | Site/Plant/Location | Installationsort | Конечный заказчик
№ запроса | TAG No. | TAG No. | TAG-Nr. | № запроса
№ примечания | Reference no. | Reference no. | Referenznr. | № примечания
№. проекта | Projekt no. | Projekt no. | Projektnr. | №. проекта
№. ТКП | Quotation no. | Quotation no. | Angebotsnr. | №. ТКП
№. заказа | Order no. | Order no. | Auftragsnr. | №. заказа
Исход. данные | Basic data | Basic data | Grunddaten | Исход. данные
Размер счётчика | Meter size | Meter size | Nennweite | Размер счётчика
Кол-во лучей | Number of paths | Number of paths | Pfad-Anzahl | Кол-во лучей
G-класс | G-class | G-class | G-Klasse | G-класс
Измеряемая среда | Gas characteristics | Gas characteristics | Gaseigenschaften | Измеряемая среда
Газ | Kind of Gas | Kind of Gas | Gasart | Газ
Конденсат | Condensates | Condensates | Kondensate | Конденсат
Содерж. жидкости | Liquid content | Liquid content | Flüssigkeitsanteil | Содерж. жидкости
Состав газа | Gas compostion | Gas compostion | Gaszusammensetzung | Состав газа
Агрессивный | Aggressive contents | Aggressive contents | Aggressive Stoffe | Агрессивный
Регулятор давления | Pressure regulator | Pressure regulator | Druckregler | Регулятор давления
Нет | No | No | Nein | Нет
да - внизу по потоку | Yes - downstream | Yes - downstream | Ja - stromabwärts | да - внизу по потоку
да - вверху против потока | Yes - upstream | Yes - upstream | Ja - stromaufwärts | да - вверху против потока
Расст. до счётчика | Distance to meter | Distance to meter | Distanz zum Zähler | Расст. до счётчика
Мак. перепад давления | Max. pressure difference | Max. pressure difference | Max. Druckdifferenz | Мак. перепад давления
Параметры процесса | Operating conditions | Operating conditions | Betriebsgrößen | Параметры процесса
Мин. | Min. | Min. | Min. | Мин.
Макс. | Max. | Max. | Max. | Макс.
Норма | Normal | Normal | Normal | Норма
Объемный расход (р.у.) | Flow rate (actual) | Flow rate (actual) | Durchfluss (i.B.) | Объемный расход (р.у.)
Объемный расход (с.у.) | Flow rate (standard) | Flow rate (standard) | Durchfluss (normiert) | Объемный расход (с.у.)
Скорость газа | Gas velocity | Gas velocity | Gasgeschwindigkeit | Скорость газа
Температура газа | Operating temperature | Operating temperature | Betriebstemperatur | Температура газа
Рабочее давление (избыт.) | Operating pressure | Operating pressure | Betriebsdruck | Рабочее давление (избыт.)
Массовый расход | Mass flow rate | Mass flow rate | Massendurchfluss | Массовый расход
Коэффициент сжимаемости | Compressibility factor | Compressibility factor | Kompressibilität | Коэффициент сжимаемости
Плотность (рабочие условия) | Density(actual condition) | Density (actual condition) | Dichte(i.B.) | Плотность (рабочие условия)
Молярная масса | Molecular weight | Molecular weight | Molekulargewicht | Молярная масса
Внешние условия | Ambient conditions | Ambient conditions | Umgebungsbedingungen | Внешние условия
Морские (агрессивные) | Offshore | Offshore | Offshore | Морские (агрессивные)
Окруж. температура | Ambient temperature | Ambient temperature | Umgebungstemperatur | Окруж. температура
Listenfelder
1 луч (только для Ду ≤ 10") | 1path (available only for ≤ 10") | 1path (available only for ≤ 10") | 1 Pfad (verfügbar nur für ≤ 10") | 1 луч (только для Ду ≤ 10")
2 луча | 2path | 2path | 2 Pfade | 2 луча
4 луча | 4path | 4path | 4 Pfade | 4 луча
Природный газ | Natural gas | Natural gas | Erdgas | Природный газ
Технологический газ | Process gas | Process gas | Prozeßgas | Технологический газ
Факельный газ | Flare gas | Flare gas | Fackelgas | Факельный газ
Попут. нефт. газ | Bio gas | Bio gas | Biogas | Попут. нефт. газ
Воздух | Air | Air | Luft | Воздух
нет | No | No | Nein | нет
да | Yes | Yes | Ja | да
Абразивный | Abrasive | Abrasive | Abrasiv | Абразивный
Коррозионный | Korrosive | Korrosive | Korrosiv | Коррозионный
нет | No | No | Nein | нет
Метан (CH4) | CH4 | CH4 | CH4 | Метан (CH4)
Этан (С2Н4) | Ethane | Ethan | Ethan | Этан (С2Н4)
Пропан (С3Н8) | Propane | Propan | Propan | Пропан (С3Н8)
Бутан (С4Н10) | Butane | Butan | Butan | Бутан (С4Н10)
Пентан (С5Н12) | Pentane | Pentan | Pentan | Пентан (С5Н12)
Азот (N2) | N2 | N2 | N2 | Азот (N2)
Кислород (O2) | O2 | O2 | O2 | Кислород (O2)
Углек. газ (CO2) | CO2 | CO2 | CO2 | Углек. газ (CO2)
Сероводород (H2S) | H2S | H2S | H2S | Сероводород (H2S)
Стр. 2 | Page 2 | Page 2 | Seite 2 | Стр. 2
Счетчик | Meter body | Meter body | Messaufnehmer | Счетчик
Соответ. по давлению | Pressure device conformity | Pressure device conformity | Druckgeräte-Konformität | Соответ. по давлению
Фланец | Flange design | Flange design | Flanschnorm | Фланец
Тип фланцев | Flange class | Flange class | Druckstufe | Тип фланцев
Длина счётчика | Meter body length | Meter body length | Messaufnehmerlänge | Длина счётчика
Вн.диам.подсоед.трубы | Inner pipe diameter | Inner pipe diameter | Rohrinnendurchmesser | Вн.диам.подсоед.трубы
Вн.диам.подсоед.трубы | Inner diameter | Inner diameter | Innendurchmesser | Вн.диам.подсоед.трубы
мм | mm / schedule | in / schedule | mm / schedule | мм
Поверхность фланцев | Flange face | Flange face | Flanschdichtfläche | Поверхность фланцев
Качество поверхности | Surface quality | Surface quality | Rauigkeit | Качество поверхности
Материал корпуса | Material | Material | Material | Материал корпуса
Защит. кожух датчиков | Transducer cover | Transducer cover | Wandlerabdeckung | Защит. кожух датчиков
Сертификат на материал | Material test certificate | Material test certificate | Materialzertifikat | Сертификат на материал
Мин. расчётная темп. | Min. design temperature | Min. design temperature | Min. Auslegungstemp. | Мин. расчётная темп.
Макс. расчётн. темп. | Max. design temperature | Max. design temperature | Max. Auslegungstemp. | Макс. расчётн. темп.
Расчетное давление (изб.) | Design pressure | Design pressure | Auslegungsdruck | Расчетное давление (изб.)
Замена датчиков без остановки потока | Transducers exchangeable under line pressure | Transducers exchangeable under line pressure | Wandler unter Druck wechselfähig | Замена датчиков без остановки потока
NACE совместимость | NACE compatible | NACE compatible | NACE kompatibel | NACE совместимость
Отбор давления | Pressure tapping | Pressure tapping | Druckentnahme | Отбор давления
Внешняя покраска | Painting | Painting | Lackierung | Внешняя покраска
Testing
Тест на герметичность | Leakage test | Leakage test | Dichtheitstest | Тест на герметичность
Тест на герм. давлением | Leakage test pressure | Leakage test pressure | Prüfdruck | Тест на герм. давлением
Время на испытания | Holding time | Holding time | Haltezeit | Время на испытания
Кол-во повторов | Number of repetition | Number of repetition | Anzahl Wiederholungen | Кол-во повторов
Гидростатич. тест | Hydrost. pressure test | Hydrost. pressure test | Hydrostat. Drucktest | Гидростатич. тест
Тест давлением (изб.) | Test pressure | Test pressure | Testdruck | Тест давлением (изб.)
1.1 x расчётное давление | 1.1 x design pressure | 1.1 x design pressure | 1.1 x Auslegungsdruck | 1.1 x расчётное давление
1.5 x расчётное давление | 1.5 x design pressure | 1.5 x design pressure | 1.5 x Auslegungsdruck | 1.5 x расчётное давление
Блок электроники | Signal processing unit | Signal processing unit | Messumformer (Elektronik) | Блок электроники
Ex защита | Ex protection | Ex protection | Explosionsschutz | Ex защита
Единицы | Engineering units | Engineering units | Einheitensystem | Единицы
Материал корпуса | SPU housing material | SPU housing material | Gehäusematerial | Материал корпуса
Передняя панель | Front panel | Front panel | Display | Передняя панель
Калибровка | Meter calibration | Meter calibration | Zählerkalibrierung | Калибровка
Двунаправленный поток | Bidirectional | Bidirectional | Bidirektional | Двунаправленный поток
Тестирующая среда | Test medium | Test medium | Testmedium | Тестирующая среда
Мин. расх. | Flow rate min. | Flow rate min. | Qmin= | Мин. расх.
Макс. расх. | Flow rate max. | Flow rate max. | Qmax= | Макс. расх.
Дин. диапазон калибровки | Turndown ratio | Turndown ratio | Messbereich | Дин. диапазон калибровки
Точки тестирования | Test points | Test points | Testpunkte | Точки тестирования
от Qmax | of Qmax | of Qmax | von Qmax | от Qmax
Сертификат | National type approval | National type approval | Nationale Bauartzulassung | Сертификат
Listenfelder
диаметр → | set diameter → | set diameter → | Kundenangabe → | диаметр →
не заполнено | don't fill in | don't fill in | nicht ausfüllen | не заполнено
RF, ANSI B16.5 | Raised Face (ANSI B16.5) | Raised Face (ANSI B16.5) | Raised Face (ANSI B16.5) | RF, ANSI B16.5
RTJ, ANSI B16.5 | Ring Type Joint (ANSI B16.5) | Ring Type Joint (ANSI B16.5) | Ring Type Joint (ANSI B16.5) | RTJ, ANSI B16.5
форма С (DIN 2526) | Glatt Form C (DIN 2526) | Glatt Form C (DIN 2526) | Glatt Form C (DIN 2526) | форма С (DIN 2526)
форма Е (DIN 2526) | Glatt Form E (DIN 2526) | Glatt Form E (DIN 2526) | Glatt Form E (DIN 2526) | форма Е (DIN 2526)
форма В1 (EN 1092-1) | Form B1 (EN 1092-1) | Form B1 (EN 1092-1) | Form B1 (EN 1092-1) | форма В1 (EN 1092-1)
форма В2 (EN 1092-1) | Form B2 (EN 1092-1) | Form B2 (EN 1092-1) | Form B2 (EN 1092-1) | форма В2 (EN 1092-1)
ГОСТ 12821-80: Pу16 | GOST 12821-80: PN16 | GOST 12821-80: PN16 | GOST 12821-80: PN16 | ГОСТ 12821-80: Pу16
ГОСТ 12821-80: Pу40 | GOST 12821-80: PN40 | GOST 12821-80: PN40 | GOST 12821-80: PN40 | ГОСТ 12821-80: Pу40
ГОСТ 12821-80: Pу63 | GOST 12821-80: PN63 | GOST 12821-80: PN63 | GOST 12821-80: PN63 | ГОСТ 12821-80: Pу63
ГОСТ 12821-80: Pу100 | GOST 12821-80: PN100 | GOST 12821-80: PN100 | GOST 12821-80: PN100 | ГОСТ 12821-80: Pу100
ГОСТ 12821-80: Pу160 | GOST 12821-80: PN160 | GOST 12821-80: PN160 | GOST 12821-80: PN160 | ГОСТ 12821-80: Pу160
ГОСТ 12821-80: Pу200 | GOST 12821-80: PN200 | GOST 12821-80: PN200 | GOST 12821-80: PN200 | ГОСТ 12821-80: Pу200
ГОСТ 12815-80: Исполн. 1 | GOST 12815-80: Version 1 | GOST 12815-80: Version 1 | GOST 12815-80: Version 1 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 1
ГОСТ 12815-80: Исполн. 2 | GOST 12815-80: Version 2 | GOST 12815-80: Version 2 | GOST 12815-80: Version 2 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 2
ГОСТ 12815-80: Исполн. 3 | GOST 12815-80: Version 3 | GOST 12815-80: Version 3 | GOST 12815-80: Version 3 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 3
ГОСТ 12815-80: Исполн. 4 | GOST 12815-80: Version 4 | GOST 12815-80: Version 4 | GOST 12815-80: Version 4 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 4
ГОСТ 12815-80: Исполн. 5 | GOST 12815-80: Version 5 | GOST 12815-80: Version 5 | GOST 12815-80: Version 5 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 5
ГОСТ 12815-80: Исполн. 6 | GOST 12815-80: Version 6 | GOST 12815-80: Version 6 | GOST 12815-80: Version 6 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 6
ГОСТ 12815-80: Исполн. 7 | GOST 12815-80: Version 7 | GOST 12815-80: Version 7 | GOST 12815-80: Version 7 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 7
ГОСТ 12815-80: Исполн. 8 | GOST 12815-80: Version 8 | GOST 12815-80: Version 8 | GOST 12815-80: Version 8 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 8
ГОСТ 12815-80: Исполн. 9 | GOST 12815-80: Version 9 | GOST 12815-80: Version 9 | GOST 12815-80: Version 9 | ГОСТ 12815-80: Исполн. 9
Ряд 1 | Row 1 | Row 1 | Row 1 | Ряд 1
Ряд 2 | Row 2 | Row 2 | Row 2 | Ряд 2
шлифование | Smooth finish | Smooth finish | Smooth finish | шлифование
полировка | Stock finish | Stock finish | Stock finish | полировка
Угл. сталь (-25/+280°С) | Carbon steel | Carbon steel | Schwarzstahl | Угл. сталь (-25/+280°С)
Низ.темп. угл. сталь (-46/+280°С) | LT-carbon steel | LT-carbon steel | Tieftemperatur-Stahl | Низ.темп. угл. сталь (-46/+280°С)
Нерж. Сталь (-194/+280°С) | Stainless steel | Stainless steel | Edelstahl | Нерж. Сталь (-194/+280°С)
Дуплекс | Duplex | Duplex | Duplex | Дуплекс
Алюминий | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Алюминий
Нержавеющая сталь | Stainless steel | Stainless steel | Edelstahl | Нержавеющая сталь
0 | witnessed by notified body | witnessed by notified body | witnessed by notified body
Другой | Customised | Customized | Nach Kundenangaben | Другой
Стандарт | Standard | Standard | Standard | Стандарт
Другой | Please specify | Please specify | Bitte angeben | Другой
1/4" резьба NPT (размер = 3": 1/8" NPT) | 1/4" NPT female (Meter size = 3": 1/8" NPT female) | 1/4" NPT female (Meter size = 3": 1/8" NPT female) | 1/4" NPT female (Nennweite 3": 1/8" NPT female) | 1/4" резьба NPT (размер = 3": 1/8" NPT)
1/4" резьба NPT | 1/4" NPT female | 1/4" NPT female | 1/4" NPT female | 1/4" резьба NPT
1/8" резьба NPT | 1/8" NPT female | 1/8" NPT female | 1/8" NPT female | 1/8" резьба NPT
Два слоя эпоксидно-акриловой смолы | Two layers epoxy/acrylic, Colour RAL 9002 | Two layers epoxy/acrylic, Colour RAL 9002 | Zwei Schichten Epoxyd-Acryl, Farbe RAL 9002 | Два слоя эпоксидно-акриловой смолы
Без покрытия для нержавеющей стали или дуплексного материала | No coating for Stainless Steel and Duplex | No coating for Stainless Steel and Duplex | Keine Beschichtung für Edelstahl und Duplex | Без покрытия для нержавеющей стали или дуплексного материала
Два слоя эпоксидно-акриловой смолы, RAL 9002 | Two layers epoxy/acrylic, RAL 9002 | Two layers epoxy/acrylic, RAL 9002 | Zwei Schichten Epoxyd-Acryl, RAL 9002 | Два слоя эпоксидно-акриловой смолы, RAL 9002
Метрические | Metric | Metric | Metrisch | Метрические
Английские | Imperial | Imperial | Imperial | Английские
Сухая калибровка (+/- 0,5%; 4 луча) | Dry calibrated | Dry calibrated | Werksjustage | Сухая калибровка (+/- 0,5%; 4 луча)
низким давлением (+/-0,3%; 4 луча) | Low pressure calibration | Low pressure calibration | Niederdruck-Kalibrierung | низким давлением (+/-0,3%; 4 луча)
высоким давлением (+/-0,3%; 4 луча ) | High pressure calibration | High pressure calibration | Hochdruck-Kalibrierung | высоким давлением (+/-0,3%; 4 луча )
Поверка |  |  | Eichung | Поверка
Воздух | Ambient air | Ambient air | Umgebungsluft | Воздух
Другой | other | other | sonstiges | Другой
Пожалуйста укажите | Please specify | Please specify | Bitte angeben | Пожалуйста укажите
Нет | None | None | Keine | Нет
AGA | AGA | AGA | AGA | AGA
Бразилия - IMM | Brazil - IMM | Brazil - IMM | Brasilien - IMM | Бразилия - IMM
Китай - PRC | China - PRC | China - PRC | China - PRC | Китай - PRC
Германия - PTB | Germany - PTB | Germany - PTB | Deutschland - PTB | Германия - PTB
Индонезия - MIG | Indonesia - MIG | Indonesia - MIG | Indonesien - MIG | Индонезия - MIG
Канада - MSC | Canada - MSC | Canada - MSC | Kanada - MSC | Канада - MSC
Малайзия - SIR | Malaysia - SIR | Malaysia - SIR | Malaysia - SIR | Малайзия - SIR
Нидерланды - NMI | Netherlands - NMI | Netherlands - NMI | Niederlande - NMI | Нидерланды - NMI
Австрия - BEV | Austria - BEV | Austria - BEV | Österreich - BEV | Австрия - BEV
Румыния - BRM | Romania - BRM | Romania - BRM | Rumänien - BRM | Румыния - BRM
Россия - ГОСТ | Russia - GOS | Russia - GOS | Russland - GOS | Россия - ГОСТ
Швейцария - MET | Switzerland - MET | Switzerland - MET | Schweiz - MET | Швейцария - MET
Сербия - SEB | Serbia - SEB | Serbia - SEB | Serbien - SEB | Сербия - SEB
Чехия - CMI | Czechia - CMI | Czechia - CMI | Tschechien - CMI | Чехия - CMI
Украина - UKR | Ukraine - UKR | Ukraine - UKR | Ukraine - UKR | Украина - UKR
Стр. 3 | Page 3 | Page 3 | Seite 3 | Стр. 3
Конфигурация (вх./вых.) | I/O Configuration | I/O Configuration | E/A Konfiguration | Конфигурация (вх./вых.)
Вес импульса | Meter factor | Meter factor | Impulsfaktor | Вес импульса
Вх./Вых. | I/O | I/O | E/A | Вх./Вых.
Статус | Status | Status | Status | Статус
Импульс | Pulse | Pulse | Impuls | Импульс
Аналоговый | Analog | Analog | Analog | Аналоговый
P, T датчики HART | p,T Sensor HART | p,T Sensor HART | p,T Sensor HART | P, T датчики HART
Назначение сигнала | I/O Signal assignment | I/O Signal assignment | E/A - Signalbelegung | Назначение сигнала
Тип сигнала | Connection type | Connection type | Beschaltung | Тип сигнала
Положение | Switching state | Switching state | Ruhepegel | Положение
Интерфейс | Serial | Serial | Seriell | Интерфейс
Градуировка аналогового выхода | Analog output scale | Analog output scale | Skalierung Analogausgang | Градуировка аналогового выхода
HART® | HART® | HART® | HART® | HART®
Сигнал тревоги | Alarm value | Alarm value | Alarmwert | Сигнал тревоги
Показаны стандартные конфигурации. Так же возможны другие, см. инструкцию пользователя. Используйте ячейку "Спец. требования", чтобы показать другую требуемую конфигурацию. | The shown output assignments are standard configurations. Others are possible, pl. have a look to the manual. Use the field "special requirements" to specify changes. | The shown output assignments are standard configurations. Others are possible, pl. have a look to the manual. Use the field "special requirements" to specify changes. | Die aufgeführten Ausgangsbelegungen sind Standardkonfigurationen. Andere sind möglich, siehe Betriebsanleitung. Bitte das Feld Sonderanforderungen für Änderungswünsche benutzen. | Показаны стандартные конфигурации. Так же возможны другие, см. инструкцию пользователя. Используйте ячейку "Спец. требования", чтобы показать другую требуемую конфигурацию.
со встроенным вычислителем расхода | with integrated volume correction | with integrated volume correction | mit integrierter Mengenumwertung | со встроенным вычислителем расхода
В следующей таблице Вы можете определить назначение выходных сигналов. Для установки выходов I/O конфигурации 1 и 2 смотрите комментарии ниже. | In the following table you can modify the assignment of the output signals. For setting the outputs of the I/O configuration 1 and 2 please see also the comments below. | In the following table you can modify the assignment of the output signals. For setting the outputs of the I/O configuration 1 and 2 please see also the comments below. | In der folgenden Tabelle können Sie die Belegung der Ausgangssignale verändern. Für die Einstellung der Impulsausgänge der E/A-Konfigurationen 1 und 2 beachten Sie bitte auch die Erläuterungen weiter unten. | В следующей таблице Вы можете определить назначение выходных сигналов. Для установки выходов I/O конфигурации 1 и 2 смотрите комментарии ниже.
Специальные требования | Special requirements | Special requirements | Sonderanforderungen | Специальные требования
Дата/ Место | Date/ Place | Date/ Place | Ort/ Datum | Дата/ Место
Заказчик | Customer | Customer | Auftraggeber | Заказчик
Listenfelder
Предупреждение | Warning | Warning | Warnung | Предупреждение
Сбой | Failure | Failure | Fehler | Сбой
Запрос обслуживания | Check request | Check request | Überprüfung erforderlich | Запрос обслуживания
Направление потока | Flow direction | Flow direction | Durchfluss-Richtung | Направление потока
Стандарт | Standard | Standard | Standard | Стандарт
Другое | Please specify | Please specify | Kundenangabe | Другое
Релейные выходы | Switch outputs | Switch outputs | Schaltausgänge | Релейные выходы
NAMUR | NAMUR | NAMUR | NAMUR | NAMUR
Открытый коллектор | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Открытый коллектор
активный | active | active | aktiv | активный
пассивный | passive | passive | passiv | пассивный
нормально открытый | normally open | normally open | normal offen | нормально открытый
нормально закрытый | normally closed | normally closed | normal geschlossen | нормально закрытый
аналоговый | analog | analog | analog | аналоговый
Стр. | Page | Page | Seite | Стр.
Опросный лист имеет номера ссылок на заполненные ячейки. В случае заказа, данный опросный лист будет передан вместе с подтверждением о заказе. Номера ссылок ячеек могут быть показаны на листе. | In case of order, an Instrument data sheet with reference numbers will be created. This data sheet will be submitted with the order acknowledgement. The reference numbers can be shown in this document. | In case of order, an Instrument data sheet with reference numbers will be created. This data sheet will be submitted with the order acknowledgement. The reference numbers can be shown in this document. | Im Auftragsfall wird ein Spezifikations-Datenblatt mit Referenznummern erstellt. Das Datenblatt wird mit der Auftragsbestätigung versandt. Die Referenznummern können in diesem Dokument angezeigt werden. | Опросный лист имеет номера ссылок на заполненные ячейки. В случае заказа, данный опросный лист будет передан вместе с подтверждением о заказе. Номера ссылок ячеек могут быть показаны на листе.
Показать | Show | Show | Einblenden | Показать
Спрятать | Hide | Hide | Ausblenden | Спрятать
Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | Volume a.c., no pulses when data invalid | Volume a.c., no pulses when data invalid | Volumen i.B., keine Impulse wenn Messwert ungültig | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата
Объём (р.у.), направление потока виде свига по фазе +-90° | Volume a.c., flow direction by phase shift +/-90° | Volume a.c., flow direction by phase shift +/-90° | Volumen i.B., Durchflussrichtung als Phasenshift +/-90° | Объём (р.у.), направление потока виде свига по фазе +-90°
Объём (р.у.), при отрицательном направлени потока | Volume a.c., flow reverse direction | Volume a.c., flow reverse direction | Volumen i.B., bei negativer Durchflussrichtung | Объём (р.у.), при отрицательном направлени потока
Объём (р.у.) | Volume a.c. | Volume a.c. | Volumen i.B. | Объём (р.у.)
Объём (р.у.), при положительном направлени потока | Volume a.c., flow forward direction | Volume a.c., flow forward direction | Volumen i.B., bei positiver Durchflussrichtung | Объём (р.у.), при положительном направлени потока
Объём (с.у.) | Volume s.c. | Volume s.c. | Volumen i.N. | Объём (с.у.)
Статус Предупреждение | Status Warning | Status Warning | Status Warnung | Статус Предупреждение
Статус Сбой | Status Mailfunction | Status Mailfunction | Status Fehlfunktion | Статус Сбой
Статус Необх. тех. обслуживания | Status Maintenance required | Status Maintenance required | Status Wartungsbedarf | Статус Необх. тех. обслуживания
Статус Направление расхода | Status Flow direction | Status Flow direction | Status Durchflussrichtung | Статус Направление расхода
Расход (р.у.) | Flowrate a.c. | Flowrate a.c. | Durchfluss i.B. | Расход (р.у.)
Скорость газа | Velocity of gas | Velocity of gas | Gasgeschwindigkeit | Скорость газа
Скорость звука | Velocity of sound | Velocity of sound | Schallgeschwindigkeit | Скорость звука
Подключение Р и Т датчиков | Connection of p&T transmitters | Connection of p&T transmitters | Anschluss der p&T-Transmitter | Подключение Р и Т датчиков
Примечания см. ниже | Comments see below | Comments see below | Erläuterungen siehe unten | Примечания см. ниже
Указание к одновременной распечатке всех страниц: Удерживая клавишу SHIFT, можно выбрать 3 страницы, кликая на них курсором |  |  | Hinweis zum gleichzeitigen Drucken aller Seiten: Markieren aller Arbeitsblätter durch Auswahl "page 1", anschließend bei gedrückter SHIFT-Taste "page 3" anklicken | Указание к одновременной распечатке всех страниц: Удерживая клавишу SHIFT, можно выбрать 3 страницы, кликая на них курсором
Spec-Blatt
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ГАЗА | INSTRUMENT DATA SHEET FOR: ULTRASONIC GAS FLOW METER | INSTRUMENT DATA SHEET FOR: ULTRASONIC GAS FLOW METER | GERÄTESPEZIFIKATION: ULTRASCHALLDURCHFLUSSMESSGERÄT | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ГАЗА
Код типа | Typecode | Typecode | Typschlüssel | Код типа
Общие данные | GENERAL | GENERAL | ALLGEMEIN | Общие данные
Тип | Type | Type | Typ | Тип
Размер счётчика | Meter size | Meter size | Zählergröße | Размер счётчика
Артикул | Article number | Article number | Artikelnummer | Артикул
No. чертежа | TAG number | TAG number | TAG - Nummer | No. чертежа
Номер заказа | Order number | Order number | Bestellnummer | Номер заказа
Корпус счетчика | METER BODY | METER BODY | METER BODY | Корпус счетчика
Внутренний D подсоединяемой трубы | Inner pipe diameter | Inner pipe diameter | Rohrinnendurchmesser | Внутренний D подсоединяемой трубы
Общая длина (А) | Overal length (A) | Overal length (A) | Länge total (A) | Общая длина (А)
Общая высота (В) | Overal height (B) | Overal height (B) | Höhe total (B) | Общая высота (В)
Вес | Weight | Weight | Gewicht | Вес
Диапазон объемного расхода (р.у.) | Flow range | Flow range | Durchflussbereich | Диапазон объемного расхода (р.у.)
Количество измерительных лучей | Number of meas. paths | Number of meas. paths | Anzahl Meßpfade | Количество измерительных лучей
Линейность | Linearity | Linearity | Linearität | Линейность
Повторяемость | Repeatability | Repeatability | Wiederholgenauigkeit | Повторяемость
Исполнение фланца | Flange design code | Flange design code | Flansch Norm | Исполнение фланца
Класс фланца по давлению | Flange class | Flange class | Druckstufe | Класс фланца по давлению
Тип уплотнительной поверхности фланца | Flange face | Flange face | Flanschdichtfläche | Тип уплотнительной поверхности фланца
Материал корпуса | Body material | Body material | Material Zählerkörper | Материал корпуса
Замена приемопередатчиков под давлением | Transducers exchangeable under pressure | Transducers exchangeable under pressure | Sensor unter Druck wechselfähig | Замена приемопередатчиков под давлением
Материал кожуха приемопередатчиков | Transducer cover | Transducer cover | Sensorabdeckung | Материал кожуха приемопередатчиков
Расчетная температура | Design temperature | Design temperature | Auslegungstemperatur | Расчетная температура
Расчетное давление (избыточное) | Design pressure | Design pressure | Auslegungsdruck | Расчетное давление (избыточное)
Сертификат на материал | Material certificate | Material certificate | Material Zertifikat | Сертификат на материал
Степень защиты | Enclosure classification | Enclosure classification | Schutzgrad | Степень защиты
Внешнее покрытие/ покраска | Surface coating / painting | Surface coating / painting | Oberflächenbeschichtung / Farbe | Внешнее покрытие/ покраска
Отбор давления на корпусе | Pressure tapping | Pressure tapping | Druckanschluß | Отбор давления на корпусе
Ультразвуковые приемопередатчики | Sensors | Sensors | Sensoren | Ультразвуковые приемопередатчики
Материал приемопередатчиков | Sensor material | Sensor material | Material Sensoren | Материал приемопередатчиков
Дополнительная информация: Параметры процесса и условия эксплуатации | Supplementary Information: Process and operating conditions | Supplementary Information: Process and operating conditions | Zusatzinformationen: Prozess- & Arbeitsbedingungen | Дополнительная информация: Параметры процесса и условия эксплуатации
Объемный расход (р.у.) | Flow rates | Flow rates | Durchflussrate | Объемный расход (р.у.)
Давление (избыточное) | Pressure | Pressure | Druck | Давление (избыточное)
Температура | Temperature | Temperature | Temperatur | Температура
Измеряемая среда | Medium | Medium | Medium | Измеряемая среда
Агрессивные компоненты | Corosive components | Corosive components | Korrosive Bestandteile | Агрессивные компоненты
Содержание жидкости | Liquid content | Liquid content | Flüssigkeitsanteil | Содержание жидкости
мин. | min. | min. | min. | мин.
норм. | norm. | norm. | norm. | норм.
макс. | max. | max. | max. | макс.
Тестирующая среда | Test medium | Test medium | Testmedium | Тестирующая среда
Диапазон калибровки | Calibration range | Calibration range | Kalibrier - Messbereich | Диапазон калибровки
Калибровка под давлением | Test pressure | Test pressure | Testdruck | Калибровка под давлением
Точки калибровки | Test points | Test points | Testpunkte | Точки калибровки
Сертификат | National type approval | National type approval | Nationale Bauartzulassung | Сертификат
Примечания | REMARKS | REMARKS | Anmerkungen | Примечания
Строки, отмеченные " * " содержат значения по умолчанию | Lines marked by " * " are default values | Lines marked by " * " are default values | Zeilen die mit " * " gekennzeichnet sind beinhalten Standardkonfigurationen | Строки, отмеченные " * " содержат значения по умолчанию
Строки, отмеченные " ° " отвечают требованиям безопасности в соответствии с 97/23/EC | Lines marked by " ° " are safety relevant features according to 97/23/EC | Lines marked by " ° " are safety relevant features according to 97/23/EC | Zeilen die mit " ° " gekennzeichnet sind beinhalten sicherheitsrelevante Informationen in Bezug auf 97/23/EC | Строки, отмеченные " ° " отвечают требованиям безопасности в соответствии с 97/23/EC
Блок электроники | TRANSMITTER (Integral) | TRANSMITTER (Integral) | MESSUMFORMER | Блок электроники
Питание / Мощность | Power supply / Power consumption | Power supply / Power consumption | Stromversorgung / Leistungsaufnahme | Питание / Мощность
Степень защиты | Enclosure classification | Enclosure classification | Schutzgrad | Степень защиты
Кабельные вводы | Cable entry | Cable entry | Kabeldurchführung | Кабельные вводы
Маркировка взрывозащиты | Hazardous Area Class. | Hazardous Area Class. | EX Klasse | Маркировка взрывозащиты
Материал блока электроники (SPU) | SPU housing material | SPU housing material | Gehäusematerial | Материал блока электроники (SPU)
Диапазон температуры окр. Среды | Ambient temperature (range) | Ambient temperature (range) | Umgebungstemperatur (Spanne) | Диапазон температуры окр. Среды
Передняя панель | Display | Display | Display | Передняя панель
Язык дисплея (только для LCD) | Display language | Display language | Display Sprache | Язык дисплея (только для LCD)
Единицы измерения | Engineering units | Engineering units | Einheiten System | Единицы измерения
Конфигурация выходов блока электроники | Output and Signal Configuration - Signal processing unit | Output and Signal Configuration - Signal processing unit | Ausgangs- & Signalkonfiguration - Messumformer (Elektronik) | Конфигурация выходов блока электроники
DO0/AO0 Клеммы 31/32 | DO0/AO0 Terminals 31/32 | DO0/AO0 Terminals 31/32 | DO0/AO0 Klemme 31/32 | DO0/AO0 Клеммы 31/32
Конфигурация сигнала | Signal configuration | Signal configuration | Konfiguration elektr. Ausgang | Конфигурация сигнала
HART 31/32 | HART Slave 31/32 | HART Slave 31/32 | HART Slave 31/32 | HART 31/32
Верхнее знач. аналог. вых. | Phys. Value AO high | Phys. Value AO high | Phys. Wert AO max | Верхнее знач. аналог. вых.
Нижнее знач. аналог. вых. | Phys. Value AO low | Phys. Value AO low | Phys. Wert AO min | Нижнее знач. аналог. вых.
Сигнал тревоги | Alarm value | Alarm value | Alarmwert | Сигнал тревоги
MOD Клеммы 33/34 | MOD Terminals 33/34 | MOD Terminals 33/34 | MOD Klemme 33/34 | MOD Клеммы 33/34
DO1 Клеммы 51/52 | DO1 Terminals 51/52 | DO1 Terminals 51/52 | D01 Klemme 51/52 | DO1 Клеммы 51/52
Вес импульса (пок. измерений) | meter factor | meter factor | Impulsfaktor | Вес импульса (пок. измерений)
Конфигурация сигнала | Signal configuration | Signal configuration | Konfiguration elektr. Ausgang | Конфигурация сигнала
макс. выход | max. Output | max. Output | max. Output | макс. выход
DO2 Клеммы 41/42 | DO2 Terminals 41/42 | DO2 Terminals 41/42 | D02 Klemme 41/42 | DO2 Клеммы 41/42
Конфигурация сигнала | Signal configuration | Signal configuration | Konfiguration elektr. Ausgang | Конфигурация сигнала
макс. выход | max. Output | max. Output | max. Output | макс. выход
DO3 Клеммы 81/82 | DO3 Terminals 81/82 | DO3 Terminals 81/82 | D03 Klemme 81/82 | DO3 Клеммы 81/82
Конфигурация сигнала | Signal configuration | Signal configuration | Konfiguration elektr. Ausgang | Конфигурация сигнала
макс. выход | max. Output | max. Output | max. Output | макс. выход
Коммуникация | COMMUNICATION | COMMUNICATION | KOMMUNIKATION | Коммуникация
Интерфейс | Interface | Interface | Interface | Интерфейс
Протокол | Protocol | Protocol | Protokoll | Протокол
Данная тех. спецификация создана на основании заполненного опросного листа и служит основанием для заказа. Недостающая информация была/будет дополнена специалистами SICK MAIHAK и помечена ''*''. | This data sheet has been created based on the technical details provided with the order. Missing information has been completed by SICK MAIHAK and marked with a *. | This data sheet has been created based on the technical details provided with the order. Missing information has been completed by SICK MAIHAK and marked with a *. | Das Datenblatt enthält die uns übergebenen techn. Parameter für Ihre Bestellung. Fehlende Angaben wurden durch SICK MAIHAK ergänzt, diese Daten sind mit * gekennzeichnet. | Данная тех. спецификация создана на основании заполненного опросного листа и служит основанием для заказа. Недостающая информация была/будет дополнена специалистами SICK MAIHAK и помечена ''*''.
Срок изготовления, после подтверждения данной спецификации, составляет | Manufacturing period after receipt of approval for this data sheet, is | Manufacturing period after receipt of approval for this data sheet, is | Die Lieferzeit beträgt nach Eingang des von Ihnen bestätigten Datenblattes | Срок изготовления, после подтверждения данной спецификации, составляет
недель. | weeks. | weeks. | Wochen. | недель.
Последующие изменения в тех. спецификации должны быть согласованны с SICK MAIHAK. При внесении изменений в данную спецификации ответственность за увеличение сроков поставки лежит на стороне заказчика. Любые изменения, влекущие увеличение стоимости, должны быть дополнительно оплачены. | Subsequent changes will require approval by SICK MAIHAK. Effects on date of despatch are the responsibility of the client. Any additional cost involved will be charged. | Subsequent changes will require approval by SICK MAIHAK. Effects on date of despatch are the responsibility of the client. Any additional cost involved will be charged. | Änderungen nach Eingang der damit erfolgten techn. Freigabe müssen geprüft werden. Daraus resultierende Änderungen des Liefertermins liegen in der Verantwortung des Kunden, evtl. Mehraufwände werden in Rechnung gestellt. | Последующие изменения в тех. спецификации должны быть согласованны с SICK MAIHAK. При внесении изменений в данную спецификации ответственность за увеличение сроков поставки лежит на стороне заказчика. Любые изменения, влекущие увеличение стоимости, должны быть дополнительно оплачены.
Разработано | Engineered By | Engineered By | Bearbeitung durch | Разработано
Заказчик / Название проекта | Customer / Project | Customer / Project | Kunde / Projekt | Заказчик / Название проекта
Дата | Date | Date | Datum | Дата
№ Ревизии | Revision | Revision | Revision | № Ревизии
Note on E1: Uwe Röhlecke: Korrektur 2010/08 Alexey Svotin

## Data (hidden)
Position: | YesNo |  |  |  |  | Meter size |  |  | Flowrate m³/h |  | Flowrate ft³/h |  | Path configuration |  |  | Gas |  | Condition |  |  |  | Gas composition | Flange norm | Flange rating |  |  | Meter body length |  | Schedule |  | Flange facing | Surface quality |  |  | Material |  |  |  |  | Cap Material |  | materialtest | pressure tapping |  | Leakagetest |  |  | Exproof |  |  |  |  | Engineering Units |  | Frontpanel |  | Calibration |  | Test medium |  | turndown ratio |  | National type Approval |  | output config | output configuration |  |  | Ruhepegel | [7 empty] | Einheiten
Name: | YesNo |  |  |  |  | metersize |  |  | min | max | min | max | pathconfig | pathconfig1 |  | gas |  | condition |  | abrcor |  | gascomposition | flangedesincode | flangeratingANSI | flangeratingDIN | flangerating | meterbodylength |  | innerDiameter |  | flangefacing | surfacequaltiy |  |  | material |  |  |  |  | capmaterial |  | materialcertificate | painting |  | leakagetest |  | druck | exproof |  |  |  |  | engineering |  | frontpanel |  | calibration | Природный газ | testmedium |  | turndownratio |  | nationaltype |  | gateconfig | gcstatus |  | gcrs485 | gclevelnana |  | gclevelana |  | gchardwarenamur |  | gchardwareactive |  |  | St. Einheit | Sprache | Druckregler | Impulsfaktor | Angebot | G-Klasse | [5 empty] | DO0/AO0 31/32 |  |  |  |  | Impulsfaktor | [5 empty] | Outputconfig
| Да | 1 | Y | Yes | TRUE | 02'' / DN050 | 02 | 50 | 6 | 400 | 210 | 14000 | 2 | 2 | 1 | Природный газ | Natural Gas | нет | Dry | Абразивный | Corrosive | Метан (CH4) | ANSI | CL0150 | PN0016 | ANSI CL0150 | 2D | 2D | SC 20 | SC0040 | форма С (DIN 2526) | полировка | smooth finish -0,8 | R1 | Угл. сталь (-25/+280°С) | carbon steel | 0 | C | 1.1120 | Алюминий | Aluminium | 3.1 EN 10204 | Стандарт | Standard | AGA9 | AGA9 | psi | CSA Group D T4 | 1 | ABCD | D | NPT | Метрические | Metric | LCD | 0 | Сухая калибровка (+/- 0,5%; 4 луча) |  | Природный газ | Natural gas | 1:20 | 5%,10%,25%,40%,70%,100% | Нет | N | 1 | Предупреждение | Warning | Modbus ASCII | нормально открытый | normally open | аналоговый | analog | NAMUR | NAMUR | активный | active | Liquid content | g/Nm³ |  | Нет | Стандарт | № примечания | 0 | [5 empty] | Input | 0 |  |  |  |  | NW | G-Klasse |  | Ausgabe | imperial
| Нет | 0 | N | No | FALSE | 03'' / DN080 | 03 | 80 | 12 | 1000 | 280 | 35000 |  | 4 | 2 | Технологический газ | Process Gas | да | Wet | Коррозионный | Abrasive | Этан (С2Н4) | DIN / EN | CL0300 | PN0025 | ANSI CL0300 | 3D | 3D | SC 40 | SC0060 | форма Е (DIN 2526) | шлифование Ra 0,8 | smooth finish 1,6-3,2 | R2 | Низ.темп. угл. сталь (-46/+280°С) | stainless steel | 1 | S | 1.4581 | Нержавеющая сталь | Stainless steel |  | Другой | Customer | DVGW | DVGW | bar (g) | CSA Group BCD T4 | 2 | BCD | BCD | NPT | Английские | Imperial | LED | 1 | низким давлением (+/-0,3%; 4 луча) | Воздух | Воздух | ambient air | 1:30 | 3%,5%,10%,25%,40%,70%,100% | Бразилия - IMM | Y | 2 | Сбой | Failure |  | нормально закрытый | normally close |  |  | Открытый коллектор | Open Collectur | пассивный | passive | Gas compostion | vol % |  | да - внизу по потоку | Другое | №. проекта | 03'' / DN080 | G160 | G250 | G400* |  |  | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Input | 0 | 0 | 00 | x | x | Output configuration | 0 | #N/A
[6 empty] | 04'' / DN100 | 04 | 100 | 20 | 1600 | 460 | 57000 |  | 2plex (4+1) | 3 | Факельный газ | Flare gas |  |  | нет |  | Пропан (С3Н8) |  | CL0600 | PN0040 | ANSI CL0600 | 5D | 5D | SC 60 | SC0080 | форма В1 (EN 1092-1) | шлифование Ra 1,6 - Ra 3,2 | smooth finish 3,2-6,3 | R3 | Нерж. Сталь (-194/+280°С) | I.t. c-steel | 2 | L | A352LCC | [5 empty] | Другой | customised |  | ATEX IIA T4 (M20x1.5) | 3 | IIA | IIA | M20 |  |  |  |  | высоким давлением (+/-0,3%; 4 луча ) | Природный газ | Другой |  | 1:50 | 2%,5%,15%,25%,40%,70%,100% | Китай - PRC | Y | 3 | Запрос обслуживания | Check reuqest | [9 empty] | Flow rate (actual) | m³/h |  | да - вверху против потока |  | №. ТКП | 04'' / DN100 | G250 | G400 | G650* |  |  | 1 | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | Объём (р.у.), направление потока виде свига по фазе +-90° | Объём (р.у.), при отрицательном направлени потока |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | 1 | 1
[6 empty] | 06'' / DN150 | 06 | 150 | 32 | 3000 | 1130 | 106000 |  | Quatro (4+4) | 4 | Попут. нефт. газ | Bio gas |  |  |  |  | Бутан (С4Н10) |  | CL0900 | PN0063 | ANSI CL0900 |  | XD | SC 80 | SC0100 | форма В2 (EN 1092-1) | шлифование Ra 3,2 - Ra 6,3 | smooth finish 6,3-12,5 | R4 | Дуплекс | duplex | 3 | D | ASTM A 890 G |  |  | 0 | [5 empty] | ATEX IIC T4 (M20x1.5) | 4 | IIC | IIC | M20 | [5 empty] | Природный газ |  |  | >1:50 | Qmin,3%,5%,15%,25%,40%,70%,100% | Германия - PTB | Y | 4 | Направление потока | Flow direction | [9 empty] | Flow rate (standard) | Nm³/h |  |  |  | №. заказа | 06'' / DN150 | G400 | G650 | G1000 | G1000E | G1600* | 2 | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | Объём (р.у.), направление потока виде свига по фазе +-90° | Объём (р.у.), при отрицательном направлени потока |  | 03 | G160 | 03G160 | 28800 | 03 | 11100 |  | 2 | 1
[6 empty] | 08'' / DN200 | 08 | 200 | 40 | 4500 | 1410 | 159000 |  |  |  | Воздух | Air |  |  |  |  | Пентан (С5Н12) | Design Code | CL1500 | PN0064 | ANSI CL1500 |  |  | SC 100 | 0 |  | шлифование Ra 6,3 - Ra 12,5 |  | R5 | [13 empty] | ATEX IIB T4 (M20x1.5) | 5 | [11 empty] | Другой | Другой | Индонезия - MIG | Y | 5 | [11 empty] | Gas velocity | m/s |  |  |  |  | 08'' / DN200 | G650 | G1000 | G1600 | G1600E | G2500* | 3 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G250 | 03G250 | 18000 | 04 | 11100 |  | 3 | 1
[6 empty] | 10'' / DN250 | 10 | 250 | 50 | 7000 | 1770 | 247000 | [9 empty] | Азот (N2) | designcode | CL2500 | PN0100 | ANSI CL2500 | [22 empty] | 6 | [13 empty] | Канада - MSC | Y | 6 | [11 empty] | Operating temperature | °C |  |  |  |  | 10'' / DN250 | G1000 | G1600 | G2500 | G2500E | G4000* | 4 | Расход (р.у.) | Скорость газа | Скорость звука |  |  | G400 | 03G400 | 11100 | 06 | 4500 |  | 4 | 2
[6 empty] | 12'' / DN300 | 12 | 300 | 65 | 8000 | 2300 | 283000 | [9 empty] | Кислород (O2) | PED |  |  | DIN/EN PN0016 | [22 empty] | 7 | [13 empty] | Малайзия - SIR | Y | 7 | [11 empty] | Operating pressure | bar(g) |  |  |  |  | 12'' / DN300 | G1600 | G2500 | G4000 | G4000E |  | 5 | Расход (р.у.) | Скорость газа | Скорость звука |  | 04 | G250 | 04G250 | 18000 | 08 | 2880 |  | 5 | 2
[6 empty] | 14'' / DN350 | 14 | 350 | 80 | 10000 | 2830 | 353000 | [9 empty] | Углек. газ (CO2) |  |  |  | DIN/EN PN0025 | [36 empty] | Нидерланды - NMI | Y | [12 empty] | Mass flow rate | kg/h |  |  |  |  | 14'' / DN350 | G1600 | G2500 | G4000 | G4000E |  | 6 | Подключение Р и Т датчиков |  |  |  |  | G400 | 04G400 | 11100 | 10 | 2880 |  | 6 | 3
[6 empty] | 16'' / DN400 | 16 | 400 | 120 | 14000 | 4240 | 494000 | [9 empty] | Сероводород (H2S) |  |  |  | DIN/EN PN0040 | [21 empty] | 0 | #N/A | #N/A | [12 empty] | Австрия - BEV | Y | [12 empty] | Compressibility factor | CF |  |  |  |  | 16'' / DN400 | G2500 | G4000 | G6500 | G6500E |  | 7 | Расход (р.у.) | Скорость газа | Скорость звука |  |  | G650 | 04G650 | 7200 | 12 | 1800 |  | 7 | 4
[6 empty] | 18'' / DN450 | 18 | 450 | 130 | 17000 | 4590 | 600000 | zul. Betriebstemperatur | [12 empty] | DIN/EN PN0063 | [21 empty] | ATEX IIC T4 (M20x1.5) | M20x1.5 | II 1/2G Eex de ib [ia] IIC T4 | IIC und ABCD | ATEX IIC |  |  | Skalierung Analogausgang | [7 empty] | Румыния - BRM | Y | [12 empty] | Density(actual condition) | kg/m³ |  |  |  |  | 18'' / DN450 | G2500 | G4000 | G6500 | G6500E | [6 empty] | 06 | G400 | 06G400 | 11100 | 14 | 1800
[6 empty] | 20'' / DN500 | 20 | 500 | 200 | 20000 | 7060 | 706000 | min | -194 | [11 empty] | DIN/EN PN0064 | [21 empty] | ATEX IIC T4 (1/2" NPT) | 1/2" NPT | II 1/2G Eex de ib [ia] IIC T4 | IIC und ABCD | ATEX IIC |  |  | alarmvalue | [7 empty] | Россия - ГОСТ | Y | [12 empty] | Molecular weight | g/mol |  |  |  |  | 20'' / DN500 | G4000 | G6500 | G10000 | G10000E |  | 33/34 | [5 empty] | G650 | 06G650 | 7200 | 16 | 1110
[6 empty] | 24'' / DN600 | 24 | 600 | 320 | 32000 | 11300 | 1130000 | max | 280 | [11 empty] | DIN/EN PN0100 |  |  |  |  | RF, ANSI B16.5 | [16 empty] | ATEX IIA T4 (M20x1.5) | M20x1.5 | II 1/2G Eex de ib [ia] IIA T4 | IIA und B,C,D | ATEX IIA |  |  | 3.6 | [7 empty] | Швейцария - MET | Y | [12 empty] | Ambient temperature | °C |  |  |  |  | 24'' / DN600 | G6500 | G10000 | G16000 | G16000E |  | Input | 0 |  |  |  |  | G1000 | 06G1000 | 4500 | 18 | 720
[6 empty] | 28'' / DN700 | 28 | 700 | 650 | 40000 | 22950 | 1413000 | [13 empty] | DIN/EN PN0160 |  |  |  |  | RTJ, ANSI B16.5 | surfacequaltiy - GOST 12815-80: Version 1 | [15 empty] | ATEX IIA T4 (1/2" NPT) | 1/2" NPT | II 1/2G Eex de ib [ia] IIA T4 | IIA und B,C,D | ATEX IIA |  |  | 22 | [7 empty] | Сербия - SEB | Y | [12 empty] | Inner diameter | mm | [10 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A |  |  |  | G1000E | 06G1000E | 3272 | 20 | 450
[6 empty] | 30'' / DN750 | 30 | 750 | 650 | 45000 | 22950 | 1589000 | zul. Umgebugnstemperatur | [12 empty] | DIN/EN PN0250 |  |  |  |  | форма С (DIN 2526) | Ряд 1 | [15 empty] | ATEX IIB T4 (M20x1.5) | M20x1.5 | II 1/2G Eex de ib [ia] IIB T4 | [12 empty] | Чехия - CMI | Y | [12 empty] | Min. design temperature | °C | [10 empty] | 1 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G1600 | 06G1600 | 2880 | 24 | 450
[6 empty] | 32" / DN800 | 32 | 800 | 800 | 50000 | 28250 | 1766000 | min | -40 | [11 empty] | DIN/EN PN0320 |  |  |  |  | форма Е (DIN 2526) | Ряд 2 | [15 empty] | CSA Group D T4 | 1/2" NPT | Class 1, Division 1, Group D, T4 Class 1, Division 2, Group D, T4 Class 1, Zone 1, Group IIA, T4 Class 1, Zone 2, Group IIA, T4 | IIC und ABCD | CSA D | [10 empty] | Украина - UKR | Y | [12 empty] | Design pressure | bar(g) | [10 empty] | 2 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  | 08 | G650 | 08G650 | 7200
[6 empty] | 36" / DN900 | 36 | 900 | 1000 | 66000 | 35320 | 2331000 | max | 60 | [11 empty] | DIN/EN PN0400 |  |  |  |  | форма В1 (EN 1092-1) | [16 empty] | CSA Group BCD T4 | 1/2" NPT | Class 1, Division 1, Groups B,C,D T4 Class 1, Division 2, Groups A, B,C,D T4 Class 1, Zone 1, Group IIB + Hydrogene, T4 Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | IIA und B,C,D | CSA BCD | [11 empty] | Y | [12 empty] | Leakage test pressure | bar(g) | [10 empty] | 3 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G1000 | 08G1000 | 4500
[6 empty] | 40" / DN1000 | 40 | 1000 | 1200 | 80000 | 42380 | 2825000 | [13 empty] | ГОСТ 12821-80: Pу16 |  |  |  |  | форма В2 (EN 1092-1) | [45 empty] | Holding time | min | [10 empty] | 4 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G1600 | 08G1600 | 2880
[6 empty] | 42" / DN1050 | 42 | 1050 | 1300 | 85000 | 45910 | 3002000 | zul. Betriebsdruck | [12 empty] | ГОСТ 12821-80: Pу40 | [50 empty] | Test pressure | bar(g) | [10 empty] | 5 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G1600E | 08G1600E | 2000
[6 empty] | 44" / DN1100 | 44 | 1100 | 1400 | 90000 | 49440 | 3178000 | min | 0 | [11 empty] | ГОСТ 12821-80: Pу63 |  |  |  |  | ГОСТ 12815-80: Исполн. 1 | [45 empty] | Flow rate min. | m³/h | [10 empty] | 6 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G2500 | 08G2500 | 1800
[6 empty] | 48" / DN1200 | 48 | 1200 | 1600 | 100000 | 56500 | 3531000 | max | 450 | [11 empty] | #N/A |  |  |  |  | ГОСТ 12815-80: Исполн. 2 | [45 empty] | Meter factor | 1/m³ | [10 empty] | 7 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  | 10 | G1000 | 10G1000 | 4500
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [13 empty] | #N/A |  |  |  |  | ГОСТ 12815-80: Исполн. 3 | [45 empty] | mA | mA | [16 empty] | G1600 | 10G1600 | 2880
[9 empty] | #N/A | #N/A | [15 empty] | #N/A |  |  |  |  | ГОСТ 12815-80: Исполн. 4 | [45 empty] | Сигнал тревоги | mA | [10 empty] | DO1 51/52 | [5 empty] | G2500 | 10G2500 | 1800
[31 empty] | ГОСТ 12815-80: Исполн. 5 | [45 empty] | Format | FORMEL | [10 empty] | Input | 0 |  |  |  |  | G2500E | 10G2500E | 1285
[31 empty] | ГОСТ 12815-80: Исполн. 6 | [45 empty] | Max. pressure difference | bar(g) | [10 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | G4000 | 10G4000 | 1110
[31 empty] | ГОСТ 12815-80: Исполн. 7 | [45 empty] | Расст. до счётчика | m | [10 empty] | 0 | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | Объём (р.у.), направление потока виде свига по фазе +-90° | Объём (р.у.), при отрицательном направлени потока |  | 12 | G1600 | 12G1600 | 2880
[31 empty] | ГОСТ 12815-80: Исполн. 8 | [57 empty] | 1+2 | Объём (р.у.) | Объём (р.у.) | Объём (р.у.), при положительном направлени потока |  |  | G2500 | 12G2500 | 1800
[31 empty] | ГОСТ 12815-80: Исполн. 9 | [57 empty] | 1+2 | #N/A |  |  |  |  | G4000 | 12G4000 | 1110
[89 empty] | 3 | Объём (р.у.) |  |  |  |  | G4000E | 12G4000E | 920
[89 empty] | 4 | Объём (р.у.) |  |  |  | 14 | G1600 | 14G1600 | 2880
[89 empty] | 5 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G2500 | 14G2500 | 1800
[89 empty] | 6 | Объём (р.у.) | Объём (с.у.) |  |  |  | G4000 | 14G4000 | 1110
[89 empty] | 7 | Объём (р.у.) |  |  |  |  | G4000E | 14G4000E | 920
[89 empty] | DO2 41/42 |  |  |  |  | 16 | G2500 | 16G2500 | 1800
[89 empty] | Input | 0 |  |  |  |  | G4000 | 16G4000 | 1110
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | G6500 | 16G6500 | 720
[89 empty] | 1 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G6500E | 16G6500E | 600
[89 empty] | 2 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода | 18 | G2500 | 18G2500 | 1800
[89 empty] | 3 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G4000 | 18G4000 | 1110
[89 empty] | 4 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G6500 | 18G6500 | 720
[89 empty] | 5 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G6500E | 18G6500E | 600
[89 empty] | 6 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода | 20 | G4000 | 20G4000 | 1110
[89 empty] | 7 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G6500 | 20G6500 | 720
[95 empty] | G10000 | 20G10000 | 450
[89 empty] | DO3 81/82 | [5 empty] | G10000E | 20G10000E | 360
[89 empty] | Input | 0 |  |  |  | 24 | G6500 | 24G6500 | 720
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | G10000 | 24G10000 | 450
[89 empty] | 1 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода |  | G16000 | 24G16000 | 288
[89 empty] | 2 | Modbus ASCII | Modbus RTU |  |  |  | G16000E | 24G16000E | 225
[89 empty] | 3 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода
[89 empty] | 4 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода
[89 empty] | 5 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода
[89 empty] | 6 | Статус Предупреждение | Статус Сбой | Статус Необх. тех. обслуживания | Статус Направление расхода
[89 empty] | 7 | Modbus ASCII | Modbus RTU
HW 31/32
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 2 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 3 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 4 | активный | пассивный
[89 empty] | 5 | активный | пассивный
6
[89 empty] | 7 | активный | пассивный
HW 51/52 + 41/42
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | 1-7 | NAMUR | Открытый коллектор
HW 81/82
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | NAMUR | Открытый коллектор
2
[89 empty] | 3 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 4 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 5 | NAMUR | Открытый коллектор
[89 empty] | 6 | NAMUR | Открытый коллектор
7
RP 31/32
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | нормально закрытый | нормально открытый
[89 empty] | 2 | нормально закрытый | нормально открытый
[89 empty] | 3 | нормально закрытый | нормально открытый
4
5
6
7
RP 51/52 + 41/42
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | 1-7 | нормально закрытый | нормально открытый
RP 81/82
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | нормально закрытый | нормально открытый
2
[89 empty] | 3 | нормально закрытый | нормально открытый
[89 empty] | 4 | нормально закрытый | нормально открытый
[89 empty] | 5 | нормально закрытый | нормально открытый
[89 empty] | 6 | нормально закрытый | нормально открытый
7
[89 empty] | DO0/AO0 31/32 | Standard
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 2 | Объём (р.у.), нет импульсов если нет достоверного резултата | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 3 | Статус Сбой | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 4 | Расход (р.у.) | пассивный
[89 empty] | 5 | Расход (р.у.) | пассивный
[89 empty] | 6 | Подключение Р и Т датчиков
[89 empty] | 7 | Расход (р.у.) | пассивный
[89 empty] | 33/34 | Standard
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | 1-7 | Modbus ASCII
[89 empty] | DO1 51/52 | Standard
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | #N/A | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 2 | #N/A | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 3 | Объём (р.у.) | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 4 | Объём (р.у.) | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 5 | Статус Сбой | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 6 | Объём (с.у.) | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 7 | Объём (р.у.) | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | DO2 41/42 | Standard
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 2 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 3 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 4 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 5 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 6 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 7 | Статус Необх. тех. обслуживания | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | DO3 81/82 | Standard
[89 empty] | Input | 0
[89 empty] | Gültigkeit | #N/A | #N/A | #N/A
[89 empty] | 1 | Статус Направление расхода | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 2 | Modbus ASCII
[89 empty] | 3 | Статус Направление расхода | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 4 | Статус Направление расхода | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 5 | Статус Направление расхода | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 6 | Статус Направление расхода | NAMUR | нормально открытый
[89 empty] | 7 | Modbus ASCII

## unittrans (hidden)
Sprache | English(metric) |  | English(imperial) |  | Deutsch |  | Russian
Allgemein | Einheit | Umrechnung | Einheit | Umrechnung | Einheit | Umrechnung | Einheit | Umrechnung
g/Nm³ | g/sm³ | 1 | Lb/sft³ | 1 | g/Nm³ | 1 | г/м³(с.у.) | 1
vol % | vol % | 1 | vol % | 1 | vol % | 1 | об.% | 1
m³/h | m³/h | 1 | acf/h | 1 | m³/h | 1 | м³/ч (р.у.) | 1
Nm³/h | Nm³/h | 1 | scf/h | 1 | Nm³/h | 1 | м³/ч (с.у.) | 1
m/s | m/s | 1 | ft/s | 1 | m/s | 1 | м/с | 1
°C | °C | 1 | °F | (A1-32)/1,8 | °C | 1 | °C | 1
bar(g) | bar(g) | 1 | psi(g) | 1 | bar(g) | 1 | бар (и) | 1
kg/h | kg/h | 1 | lb/h | 1 | kg/h | 1 | кг/ч | 1
CF |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
kg/m³ | kg/m³ | 1 | lb/acf | 1 | kg/m³ | 1 | кг/м³ | 1
g/mol | g/mol | 1 | g/mol | 1 | g/mol | 1 | г/моль | 1
min | min | 1 | min | 1 | min | 1 | мин. | 1
1/m³ | 1/m³ | 1 | 1/ft³ | 1 | 1/m³ | 1 | 1/м³ | 1
mA | mA | 1 | mA | 1 | mA | 1 | мА | 1
vol % | vol % | 1 | vol % | 1 | vol % | 1 | об.% | 1
mm | mm | 1 | in | 1 | mm | 1 | мм | 1
bar(g) | bar(g) | 1 | psi | 1 | bar(g) | 1/(14,50377) | бар | 1/(14,50377)
m | m | 1 | ft | 1 | m | 1 | м | 1
FORMEL | 0000.0 |  | 0000.0 |  | 0000,0 |  | 0000,0

## tq-transfer (hidden)
1 | Language (units) | Russian
2 | Meter size | 0
3 | Kind of Gas | 0
4 | Aggressive contents | 0
5 | Liquid content | 0
6 | Gas compostion 1 | 0
7 | Gas compostion 1 % Vol. | 0
8 | Gas compostion 2 | 0
9 | Gas compostion 2 % Vol. | 0
10 | Gas compostion 3 | 0
11 | Gas compostion 3 % Vol. | 0
12 | Gas compostion 4 | 0
13 | Gas compostion 4 % Vol. | 0
14 | Gas compostion 5 | 0
15 | Gas compostion 5 % Vol. | 0
16 | Gas compostion 6 | 0
17 | Gas compostion 6 % Vol. | 0
18 | Gas compostion 7 | 0
19 | Gas compostion 7 % Vol. | 0
20 | Gas compostion 8 | 0
21 | Gas compostion 8 % Vol. | 0
22 | Offshore | 0
23 | Min. Ambient temperature | 0
24 | Max. Ambient temperature | 0
25 | Flow rate (actual) min | 0
26 | Flow rate (actual) max | 0
27 | Flow rate (actual) norm. | 0
28 | Gas velocity min. | 0
29 | Gas velocity max. | 0
30 | Gas velocity norm. | 0
31 | Operating temperature min. | 0
32 | Operating temperature max. | 0
33 | Operating temperature norm. | 0
34 | Operating pressure min. | 0
35 | Operating pressure max. | 0
36 | Operating pressure norm. | 0
37 | Leakage test | 0
38 | Leakage test pressure
39 | Meter calibration | 0
40 | Test medium | 0
41 | Test pressure | 0
42 | Flow rate min. | 0
43 | Flow rate max. | 0
44 | G-class | 0
45 | TAG No. | 0
46 | Ex protection | 0
47 | Front panel | 0
48 | SPU housing material | 0
49 | Transducer cover | 0
50 | Flange design code | 0
51 | Flange class
52 | Flange face | 0
53 | Surface quality | 0
54 | Pressure device conformity | 0
55 | Design pressure | 0
56 | Transducers exchangeable under line pressure | 0
57
58
59
60 | Hardware | #N/A
61 | Output configuration | 0
62 | Konfig DO0/AO0 31/32 | 0
63 | Konfig 33/34 | 0
64 | Konfig DO1 51/52 | 0
65 | Konfig DO2 41/42 | 0
66 | Konfig DO3 81/82 | 0
67 | Typ DO0/AO0 31/32 | 0
68 | Typ DO1 51/52 | 0
69 | Typ DO2 41/42 | 0
70 | Typ DO3 81/82 | 0
71 | Pegel DO0/AO0 31/32 | 0
72 | Pegel DO1 51/52 | 0
73 | Pegel DO2 41/42 | 0
74 | Pegel DO3 81/82 | 0
75 | HART | 0
76 | 4mA | 0
77 | 20mA | 0
78 | Analog output error | 0
79 | Meter Factor [Impulse]
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 | Firma | 0
91 | Anschrift1 | 0
92 | Anschrift2 | 0
93 | Anschrift3 | 0
94 | Name | 0
95 | email | 0
96 | Telefon | 0
97 | Fax | 0
98 | Telefon | 0
99 | Fax | 0
100 | Datum | 0
101 | Referenz | 0
102
103 | Pfad-Anzahl | 0
104
105 | Druckregler | 0
106 | Distanz | 0
107 | max. Druckdifferenz | 0
108
109 | Durchfluss (norm.) min. | 0
110 | Durchfluss (norm.) normal | 0
111 | Durchfluss (norm.) max. | 0
112 | Gasgeschwindigkeit min. | 0
113 | Gasgeschwindigkeit normal | 0
114 | Gasgeschwindigkeit max. | 0
115 | Massendurchfluss min. | 0
116 | Massendurchfluss normal | 0
117 | Massendurchfluss max. | 0
118 | Kompressibilität min. | 0
119 | Kompressibilität normal | 0
120 | Kompressibilität max. | 0
121 | Dichte min. | 0
122 | Dichte normal | 0
123 | Dichte max. | 0
124 | Molekulargewicht min. | 0
125 | Molekulargewicht normal | 0
126 | Molekulargewicht max. | 0
127
128 | Material | 0
129 | Rohrinnendurchmesser | 0
130 | Materialzertifikat | 0
131 | Auslegungstemperatur min. | 0
132 | Auslegungstemperatur max. | 0
133 | Auslegungsdruck | 0
134 | Druckentnahme | 0
135 | Druckentnahme II
136 | Lackierung | 0
137 | Lackierung II
138
139 | Dichheitstest | 0
140 | Prüfdruck
141
142 | Hydrostat. Drucktest | 0
143 | Testdruck
144 | Haltezeit | 0
145
146 | Einheitensystem | 0
147
148 | Testpunkte | 0
149 | Testpunkte II | 0
150 | Bidirektional | 0
151 | Nationale Bauartzulassung | 0
152
153 | Sonderanforderungen1 | 0
154 | Sonderanforderungen2 | 0
155 | Sonderanforderungen3 | 0
156 | Sonderanforderungen4 | 0
157 | Sonderanforderungen5 | 0
158 | Sonderanforderungen6 | 0
159 | Sonderanforderungen7 | 0
160 | Sonderanforderungen8 | 0
161 | Sonderanforderungen9 | 0
162 | Sonderanforderungen10 | 0
163 | Sonderanforderungen11 | 0
164 | Sonderanforderungen12 | 0
165 | Sonderanforderungen13 | 0
166 | Sonderanforderungen14 | 0